## 偏离表
test_003 — 招投标偏离表
生成时间：2026-04-28 14:56:23
序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 偏离说明 | 处理方案
1 | 计算资源应兼容 GPU 等异构算力 | 每台服务器配备 2 张 NVIDIA A100 系列 GPU（48GB 显存），共计 4 张 GPU，充分满足 AI 推理与训练需求 | 无偏离 | 投标配置NVIDIA A100 GPU，完全满足异构算力兼容性要求 | / | /
2 | 系统需支持异构算力资源（包括通用 GPU 等）以满足 AI 训练与推理需求 | 每台服务器配备 2 张 NVIDIA A100 系列 GPU（48GB 显存），共计 4 张 GPU，充分满足 AI 推理与训练需求 | 无偏离 | 投标配置NVIDIA A100 GPU，完全满足AI训练与推理的异构算力需求 | / | /
3 | GPU 显存 48GB 级 | 每台服务器配备 2 张 NVIDIA A100 系列 GPU（48GB 显存） | 无偏离 | 投标GPU显存为48GB，完全符合48GB级要求 | / | /
4 | 每 CPU 主频不低于 2.6GHz | 每台配备 48 核 3.0GHz 物理 CPU | 正偏离 | 投标CPU主频3.0GHz，高于要求的2.6GHz，性能更优 | / | /
5 | 总物理核心数不低于 48 核 | 每台配备 48 核 3.0GHz 物理 CPU，共计 96核 | 正偏离 | 投标提供96核，是要求48核的两倍，配置更优 | / | /
6 | 总内存不少于 768GB | 内存各 512GB，共计 96核、1024GB 内存。该配置显著超出招标要求（招标要求 48核、768GB） | 正偏离 | 投标提供1024GB内存，超过要求的768GB，配置更优 | / | /
7 | AI 加速服务器至少配备 2 张高性能 GPU | 每台服务器配备 2 张 NVIDIA A100 系列 GPU（48GB 显存），共计 4 张 GPU | 正偏离 | 投标每台服务器配备2张GPU，符合要求，且共计4张GPU超出最低要求 | / | /
8 | 系统采用云原生架构 | 未响应 | 负偏离 | 投标方未对该技术要求进行响应 | 补充提交云原生架构技术方案说明文档，明确容器编排平台（如Kubernetes）、微服务架构设计、服务网格等核心技术组件，并提供架构示意图和部署方案 | /
9 | 支持多租户隔离 | 未响应 | 负偏离 | 投标方未对该技术要求进行响应 | 补充多租户隔离技术实现方案，包括命名空间隔离、资源配额管理、网络隔离策略、数据隔离机制等具体技术措施，并提供系统演示或架构说明 | /
10 | 支持弹性扩展 | 未响应 | 负偏离 | 投标方未对该性能指标要求进行响应 | 补充弹性扩展能力说明文档，详细说明水平扩展（节点自动增减）和垂直扩展（资源动态调整）的具体实现方式、触发条件和自动化流程 | /
11 | 满足城市级别的高并发、高可靠需求 | 未响应 | 负偏离 | 投标方未对该性能指标要求进行响应 | 补充城市级高并发高可靠技术方案，包括峰值并发处理能力测算、集群部署架构、故障自动切换机制、负载均衡策略、容灾备份方案等，并提供压力测试报告证明系统可支撑城市级业务量 | /
12 | 计算资源应支持多租户隔离与弹性配额管理 | 未响应 | 负偏离 | 投标方未对该强制性技术要求进行响应 | 补充提交计算资源管理模块技术白皮书，详细说明租户级资源隔离机制（vCPU、内存、GPU配额）、弹性配额分配策略、资源监控与限制策略，并提供功能模块截图或演示视频 | /
13 | 服务器应配置双路物理 CPU | 我们方案采用 2 台 Intel Xeon Platinum 系列服务器，每台配备 48 核 3.0GHz 物理 CPU | 负偏离 | 招标要求每台服务器配置双路物理CPU（即每台2颗CPU），但投标响应仅说明每台配备48核CPU，未明确是否为双路配置，表述模糊 | 补充提交服务器硬件配置清单，明确标注每台服务器采用双路物理CPU架构（2颗物理CPU），并提供服务器产品规格说明书或厂商配置确认函作为佐证材料 | /
统计摘要 · 共 13 条 ¦ 无偏离 3 条 ¦ 正偏离 5 条 ¦ 负偏离 5 条