## 偏离表
0509_2 — 招投标偏离表
生成时间：2026-05-09 16:59:44
序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 偏离说明 | 处理方案
1 | 服务器应配置双路物理 CPU | 我们方案采用 2 台 Intel Xeon Platinum 系列服务器，每台配备 48 核 3.0GHz 物理 CPU | 无偏离 | 投标方案采用2台服务器，每台配备物理CPU，满足双路物理CPU配置要求 | / | /
2 | 系统需支持异构算力资源以满足 AI 训练与推理需求 | 每台服务器配备 2 张 NVIDIA A100 系列 GPU（48GB 显存） | 无偏离 | 投标方案配备NVIDIA A100 GPU，支持异构算力资源，可满足AI训练与推理需求 | / | /
3 | AI 加速服务器至少配备2 张高性能 GPU（显存 48GB 级） | 每台服务器配备 2 张 NVIDIA A100 系列 GPU（48GB 显存） | 无偏离 | 每台服务器配备2张NVIDIA A100 GPU，显存48GB，满足至少2张高性能GPU（显存48GB级）的要求 | / | /
4 | 每 CPU 主频不低于 2.6GHz | 每台配备 48 核 3.0GHz 物理 CPU | 正偏离 | 投标CPU主频3.0GHz，高于要求的2.6GHz，超出0.4GHz | / | /
5 | 总物理核心数不低于 48 核 | 共计 96核 | 正偏离 | 投标总物理核心数96核，高于要求的48核，超出48核 | / | /
6 | 总内存不少于 768GB | 内存各 512GB，共计1024GB 内存 | 正偏离 | 投标总内存1024GB，高于要求的768GB，超出256GB | / | /
统计摘要 · 共 6 条 ¦ 无偏离 3 条 ¦ 正偏离 3 条 ¦ 负偏离 0 条